## Armazenamento de Energia: Baterias Solares Detalhadas

Introdução:
Baterias permitem que a energia gerada durante o dia seja usada à noite ou em períodos de baixa geração, aumentando a autonomia.

Tipos de baterias:

- Lítio (LiFePO4): segura, longa vida útil (até 10 anos), leve e eficiente.

- Chumbo-ácido: menor custo, vida útil curta (3–5 anos), exige manutenção periódica.

- Fluxo redox: alta capacidade, ideal para indústrias, custo elevado.

Sistema BMS (Battery Management System):

- Protege contra sobrecarga, descarga excessiva, curto-circuito e superaquecimento.

- Mantém a vida útil da bateria e garante segurança elétrica.

Expansão e paralelização:

- É possível adicionar baterias em paralelo, aumentando a capacidade total.

- Exemplo: 3 baterias GoodWe Lynx Home U de 5,4 kWh cada → 16,2 kWh total.

Monitoramento remoto:

- Softwares e aplicativos permitem acompanhar estado da carga, produção e consumo.

- Bom para otimizar uso e manutenção preventiva.

Exemplo prático:
Um usuário com bateria de 10 kWh consome 8 kWh por noite; se a produção do dia foi 12 kWh, ele armazena 4 kWh excedente para uso noturno ou dias nublados.