Planejamento de instalação:

- Avaliar inclinação, orientação e sombras.

- Definir potência do sistema conforme consumo da residência ou empresa.

Etapas da instalação:

- Estrutura de suporte (telhado, solo ou trackers).

- Fixação dos painéis e conexão elétrica.

- Instalação do inversor e ligação à rede elétrica.

- Integração de baterias, se houver.

- Teste completo e monitoramento inicial.

Manutenção preventiva:

- Limpeza periódica dos painéis (água e pano macio).

- Verificação de cabos, conexões e parafusos.

- Monitoramento de inversores e baterias.

Exemplo real:
Em uma instalação residencial em São Paulo, a limpeza trimestral aumentou a produção em até 8%, evitando acúmulo de poeira e folhas.