## Tipos de Inversores e sua Função em Sistemas Solares

Introdução:
Os inversores são o “coração” de um sistema solar, convertendo a corrente contínua (CC) gerada pelos painéis em corrente alternada (CA), que alimenta residências, empresas ou indústrias. Sem o inversor, a energia solar não seria utilizável pelos equipamentos convencionais.

Tipos de inversores e exemplos:

- Inversores string

  - Conectam vários painéis em série (uma “string”).

  - Econômicos, ideais para residências com boa incidência solar uniforme.

  - Exemplo: Inversores GoodWe MS ou EH para sistemas residenciais.

- Inversores centrais

  - Utilizados em grandes instalações comerciais ou industriais.

  - Alta potência, permitem monitoramento de vários arrays de painéis.

  - Exemplo: Inversores GoodWe EM ou SD para grandes telhados industriais.

- Microinversores

  - Cada painel possui seu próprio inversor.

  - Excelente para locais com sombreamento parcial ou orientação variável.

  - Exemplo: Sistemas híbridos residenciais que maximizam a produção mesmo com obstáculos.

Escolha do inversor:

- Deve considerar a potência total do sistema, tipo de instalação, clima e espaço disponível.

- Inversores híbridos permitem integração direta com baterias para armazenamento.

Exemplo prático:
Uma casa com 10 painéis de 400 W pode usar um inversor string de 4 kW ou 10 microinversores de 400 W para cada painel. O microinversor melhora a eficiência se houver árvores que causam sombra parcial.